许昌市中心医院

“大型设备维保（包二）”项目

价格考察文件

考察人：许昌市中心医院

二〇二四年七月

目    录

第一章 采购需求

第二章 供应商须知前附表

第三章 评审程序

第四章 价格考察响应文件有关格式

第一章   采购需求

一、采购内容

1.保修服务设备名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排128层CT | 西门子 | DefinitionAS 128 | 1 | 台 |
| 2 | 3.0核磁 | 西门子 | MAGNETOM Skyra | 1 | 台 |

2.整机保修范围：

64排128层CT(西门子牌DefinitionAS 128一台):主机、球管、探测器、配套原厂工作站等。

3.0核磁（西门子牌MAGNETOM Skyra一台）:水冷机、精密空调、液氦（安全水平）、冷头、线圈、配套原厂工作站及磁体维修。

3.服务内容：设备正常使用中的故障排除、安全检查、质量控制、安全升级、保养及保养所需耗材等，不含移机及第三方产品。

4.每合同年末提供详细的年度服务报告（包含服务项目、服务时间、服务具体内容）

5.维护保养

5.1维护保养次数≥4次/年。

5.2包含但不限于性能测试、耗损零备件更换、运行状态检查、影像质量检查、机械或电气检查以及设备清洁、设备校准等，排除一切安全隐患及潜在的故障因素。

5.3每次维护保养后，提供详细服务报告,提供其他医院同类报告作为佐证材料。

5.4保修期最后一个月中标人需对设备进行全面保养，在此过程中发现的问题，一律彻底修复。

6.维修及配件更换

6.1必须能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断及维修密码。

6.2备件故障时直接更换原厂配件，不对备件做修补性维修。

6.3提供无限次免费工时及派工、无限次现场维修、零备件更换。

6.4具有7X24小时免费服务热线，当设备出现故障时，报修后1小时内响应，工程师最多不超过24小时到达现场。

6.5每次维修后测试并校准，保证维修及更换备件后，达到设备的正常运行标准要求。

6.6每次维修后提供维修报告，至少包含故障现象、解决方案、配件更换记录等内容，提供其他医院同类报告作为佐证材料。

6.7工程师具备专业维修工具、静电防护工具及相应安全防护用品，保证服务过程的安全性，提供证明材料。

7.技术培训

7.1技术培训2人次/年，培训工程师具有设备生产厂家培训证书，提供姓名及联系方式。

7.2提供培训工程师和投标单位之间的雇佣关系（提供在职证明）和近半年内任一个月社保缴纳证明。

7.3提供磁共振参数优化现场服务2人次/年，工程师具有设备生产厂家培训证书，提供姓名及联系方式。

备件供应

8.1国内设有备件库，具备充足的备件供应能力，提供具体地址及相关证明（租赁或买卖合同），保证我院备件的优先供应。

8.2设备维修使用的配件需为原厂检测合格零配件。

8.3提供详细的备件清单（含备件名称、规格、型号、单价）

9.其他

9.1按全年365日历天计算，保修期内开机率≥95%，若停机不满一日历天按一日历天计算，停机时间每超过一日历天则保修期顺延2日历天。

9.2如果在服务期内，涉及的设备拆机或停止使用，则该维修服务将从该设备停用并不再需要维修之日起自动终止，并按照合同履行截止时间支付合同款。

9.3合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人供的信息、资料。

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，不允许负偏离，否则将承担其响应被视为非实质性响应的风险。

★二、采购标的的其他技术、服务等要求

| 质保期 | 自合同生效之日起三年 |
| --- | --- |
| 投标人须具备的特殊资质证书 | 无 |
| 售后服务要求 | 1. 供应商需明确维保负责人、联系人、联系电话和技术咨询联系方式。 |
| 签订合同时间、交货时间及地点 | 1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起30日内。 2、交货期：自合同生效之日起三年。 3、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 按中标金额分12季度支付，节假日等特殊时间顺延支付。 |
| 报价要求 | 设备报价包含拆装特殊工具（工具费）和易损件、包装固定费、运输费、运输保险费、税收在内的直至系统运行交付使用的一切全部费用。 |
| 安装标准及验收标准 | 1、符合我国国家有关技术规范和技术标准；按照采购人的要求负责免费送货上门，设备安装后，医院按国家标准及厂方标准进行现场运行、测试验收方式验收。验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。 2、由采购人成立验收小组,按照采购合同的约定对中标人履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，验收结束后,共同签署验收书。如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 |
| 其他要求 | 无 |
| 相同品牌产品认定 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下价格考察响应的，按一家计算。 |

★三、本项目初步预算金额：235万/年，705万/三年;超出预算金额的响应无效。

第二章   供应商须知前附表

文件中所有条款均为实质性响应条款，响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效报价处理。

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 项目名称：许昌市中心医院“大型设备维保（包二）”项目 设备名称：64排128层CT(西门子牌DefinitionAS 128一台)、3.0核磁（西门子牌MAGNETOM Skyra一台）设备3年维保服务； |
| 2 | 考察人 | 名称：许昌市中心医院 地址：许昌市文轩路666号 联系人：李老师 电话：0374-3353618 |
| 3 | ★供应商资格 | 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） 二、财务状况报告相关材料 供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2023年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 三、依法缴纳税收相关材料 供应商提供参加本次政府采购项目截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税明资料） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 供应商提供参加本次政府采购项目截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的社保证明资料） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 六、按照文件提供格式填写。供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目价格考察活动；请提供查询结果证明。 （1）查询渠道：①失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）；②税收违法黑名单查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；③政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时间：同投标截止时间； 八、投标人须具备的特殊资质证书 无 |
| 4 | ★联合体响应 | 本项目不接受□接受联合体响应 |
| 5 | ★预算金额 | 预算金额：235万/年，705万/三年;超出预算金额的响应无效。 |
| 6 | 现场考察 | 不组织 □组织，时间： 地点： |
| 7 | 答疑会 | 不召开 □召开，时间： 地点： |
| 8 | ★响应有效期 | 自提交谈判响应文件的截止之日起算，至完成采购之日为止。 |
| 9 | 响应文件提交截止时间 | 2024年8月6日8时30分（北京时间） |
| 10 | 考察会时间 | 另行通知 |
| 11 | 响应文件提交及 开启地点 | 响应文件开启地点：许昌市中心医院鹿鸣湖院区德勤楼二楼招标采购部 |
| 12 | 公告发布 | 公告、现场勘察答复等相关信息在《许昌市中心医院官网》发布 |
| 13 | 采购人澄清或修改文件时间 | 澄清或修改后及时告知报名供应商 |
| 14 | 响应文件份数 | 纸质投标文件：正本7份。胶装并整体密封。 |
| 15 | 响应文件的签署盖章 | 纸质响应文件：响应文件封面加盖供应商公章。 |
| 16 | 价格考察小组组建 | 医院自行组建价格考察小组 |
| 17 | 最后报价（多次报价） | 根据考察小组要求，供应商须进行最后报价，最后报价应包括：①总报价②分项报价。 注：①考察小组要求供应商提交最后报价时，在考察小组规定时间内，供应商应提交最后报价（包括总报价及分项报价）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 ②请供应商根据项目情况，可提前准备分项报价。 ③最后报价应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。 ④供应商未按要求提供最后报价的，其响应将被拒绝。 |

第三章   考察程序

一、资格性检查

资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

| 序号 | 资格审查因素 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 | （1）企业法人营业执照或营业执照。（企业投标提供） （2）事业单位法人证书。（事业单位投标提供） |
| 2 | 财务状况报告相关材料 | 供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2023年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 |
| 3 | 依法缴纳税收相关材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的纳税明资料） |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的证明材料 | 供应商提供参加本次政府采购项目截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳。投标人成立不满3个月的，则提供自成立日以来的社保证明资料） |
| 5 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 | 供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 按照文件提供格式填写。供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 |
| 7 | 信用记录查询及使用 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目价格考察活动；请提供查询结果证明。 （1）查询渠道：①失信被执行人查询渠道：“中国执行信息公开网”（zxgk.court.gov.cn）；②税收违法黑名单查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）；③政府采购严重违法失信行为查询渠道：“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）。 （2）截止时间：同投标截止时间； |
| 8 | 投标人须具备的特殊 资质证书 | 无 |
| 9 | 供应商身份证明及授权 | （1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法人响应提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法人响应提供） |

二、符合性审查

1、审查响应文件是否符合价格考察文件的商务、技术等实质性要求

价格考察小组对符合资格的供应商响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足文件的商务、技术等实质性要求。

2、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明

考察小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3、最后报价

价格考察文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，考察小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，且设备品牌不得少于三个。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4、投标无效情形

1）供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他应答人的竞争行为，不得损害考察人或者其他应答人的合法权益。在考察过程中发现应答人有上述情形的，考察小组应当认定其响应无效。

2）符合性审查资料未按文件要求签署、盖章的；

3）有下列情形之一的，视为应答人串通投标，其响应无效：

a.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

b.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c.不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d.不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

e.不同供应商的响应文件相互混装；

4）考察小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在考察现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。

三、最终执行预算金额的确定

从质量和服务均能满足价格考察文件实质性响应要求的供应商中，结合其最终报价，由价格考察小组按照制度集体讨论确定最终执行预算金额。

四、考察报告应当由考察小组全体人员签字认可。

第四章   响应文件有关格式

（项目名称）

价格考察响应文件

供 应 商： （加盖公章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：

注：请供应商使用此页格式作为所编写响应文件的封皮。

一、供应商应答索引表

| 序号 | 项 目 | 供应商应答 （有/没有） | 响应文件中所在页码 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性审查部分 |  |  |  |  |
| 1 | 营业执照等证明 |  |  |  |
| 2 | 财务状况报告相关材料 |  |  |  |
| 3 | 依法纳税凭据 |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳社会保险凭据 |  |  |  |
| 5 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明 |  |  |  |
| 6 | 没有重大违法记录的声明 |  |  |  |
| 7 | 信用记录查询及使用 ①失信被执行人—中国执行信息公开网； ②税收违法黑名单—信用中国； ③政府采购严重违法失信行为—中国政府采购网 |  |  |  |
| 8 | 供应商须具备的特殊资质证书 |  |  |  |
| 9.1 | 法定代表人（单位负责人）资格证明书 |  |  |  |
| 9.2 | 法定代表人（单位负责人）授权书 |  |  |  |
| （二）符合性审查部分 |  |  |  |  |
| 10 | 响应承诺函 |  |  |  |
| 11 | 中小企业声明函 |  |  |  |
| 12 | 残疾人福利企业声明函 |  |  |  |
| 13 | 监狱企业证明文件 |  |  |  |
| 14 | 分项报价表 |  |  |  |
| 15 | 技术规格偏离表 |  |  |  |
| 16 | 技术参数证明材料 |  |  |  |
| 17 | 所投产品详细配置清单 |  |  |  |
| 18 | 至少3个类似项目在国内公立医院用户名单及对应证明材料 |  |  |  |
| 19 | 市场同档次产品对比表 |  |  |  |
| 20 | 产品配置方案 |  |  |  |
| 21 | 售后服务方案 |  |  |  |
| 22 | 其它资料 |  |  |  |

★★★请完整填写本表，缺项属无效响应，按内容排序并编写页码，装订成册。★★★

（一）资格性审查部分

1. 营业执照等证明

2. 财务状况报告相关材料

3. 依法纳税凭据

4. 依法缴纳社会保险凭据

5. 履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（格式仅供参考，可补充）

许昌市中心医院：

我方在此声明，我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。特此声明。

响应供应商：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：         年      月      日

6. 没有重大违法记录的声明

声   明

本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

特此声明。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日    期：     年    月    日

7. 信用记录查询及使用截图（加盖公章）

①失信被执行人—中国执行信息公开网；

②税收违法黑名单—信用中国；

③政府采购严重违法失信行为—中国政府采购网

8. 供应商须具备的特殊资质证书（有效期内）

9. 供应商身份证明及授权

9.1  法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方        项目（项目名称）价格考察，签署上述项目的响应文件及与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |
| --- | --- |

投标人名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

说明：法定代表人（单位负责人）参加响应的，仅须出具此证明书。

9.2  法定代表人（单位负责人）授权书

本人       （法人姓名）系             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名），职务    以我方的名义参加贵方        项目（项目名称）价格考察，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、解密、响应文件澄清等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |
| --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （正面） | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证 （反面） |  |

（二）符合性审查部分

10. 响应承诺函

致：许昌市中心医院

经研究，我方自愿参与贵方                     项目（项目名称）价格考察，将严格遵守相关法律法规规定，并无条件地遵守本次价格考察活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次响应活动中有下列情形之一的，愿接受监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在响应有效期内撤销响应文件；

二、在响应文件中提供虚假材料；

三、与考察人、其他供应商恶意串通；

供应商名称（盖章）：

日　  期：      年    月    日

11. 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

（提醒：如果制造商不是中小企业，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由制造商自行承担。）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加贵方                     项目（项目名称）价格考察，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.                     项目（项目名称），属于        行业（划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号）；从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大型企业负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新企业可不填报。

2、投标供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料。

12. 残疾人福利企业声明函（货物）

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由制造商自行承担。）

残疾人福利企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵方                     项目（项目名称）价格考察，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

13. 监狱企业证明文件（货物）

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供《监狱企业证明文件》。否则，因此导致虚假响应的后果由制造商自行承担。）

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

投标供应商（公章）：

日   期：

备注：

14. 分项报价表

| 项目名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产地及 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：     （全称）   （公章）：

日期：   年  月  日

15. 技术规格偏离表（货物类项目）

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 价格考察文件 技术参数 | 响应文件技术参数 | 偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离内容 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.响应文件技术参数必须具体且量化，须清晰明确的体现所投产品的技术指标及性能，简单复制磋商文件技术参数的属无效投标。

2.偏离内容说明须精确到响应文件中的页码、条款项，可直接进行检索定位、比照验证。

供应商（公章）：

16. 技术参数证明材料（不提供属无效响应）

1.提供所投产品的彩页及产品技术手册（加盖原厂鲜章）或国家市场监督管理总局认可的产品检验机构出具的检验报告证明。

2.如技术偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

17. 所投产品详细配置清单

（据实自行编制，并加盖公章）

18. 至少3个类似项目在国内公立医院用户名单及对应证明材料

（至少3个，否则为无效响应；附可核实的对应的完整有效且无涂改的合同、中标通知书或发票复印件等证明材料，否则为无效响应）

项目名称：

| 序号 | 客户单位名称 | 项目名称及主要内容 | 合同金额 （万元） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

（可核实的对应的完整有效且无涂改的合同、中标通知书或发票复印件等证明材料附后）

供应商（公章）：

19. 市场同档次产品对比表（包含：市场占有率、平均使用寿命、性能等）

（按要求自行列表编制，并加盖公章）

20. 产品配置方案

（供应商根据文件要求自行编制，并加盖公章）

21. 售后服务方案

（供应商根据文件要求自行编制，并加盖公章）

22. 其他资料（若有）

（除价格考察文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商的单位公章后在此项下提交）

附件：

次价格考察报价表

金额单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 设备名称及数量 |  |
| 品牌+型号 |  |
| 响应人名称 |  |
| 报价 | 大写： 小写： |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

注：1、总价包含所投产品本身价、税、运输到指定地点的费用以及售后服务费等。供应商在报价时应综合考虑。

2、每个包只允许有一个投标报价。

3、供应商必须就每个标包完整投标，否则为无效投标。

4、无委托人签字和公章视为无效报价。

5、如初审不通过就不再进行二次报价。

6、此报价表为二轮或多轮或最终报价使用，在价格考察响应文件中，响应人无须附此项内容。